液质联用仪

仪器型号：6460/1260

仪器厂家：安捷伦科技有限公司

主要技术参数

离子源：ESI 和APCI

灵敏度：1pg利血平

分辨率：0.7amu

扫描速度: 5200u/sec

动态范围：6�106

质量范围：m/z，5-3000

应用范围

三重串联四极杆液相质谱仪已广泛应用于食品安全、环境分析、药物代谢动力学研究、代谢物鉴定、杂质分析等多种领域；同时，在蛋白组学、代谢组学的研究中，也常用三重串联四极杆质谱仪进行方法和目标物的验证。